说明文档

- 主界面：

主界面显示设备收到的8个通道的温度，湿度及露点信息。状态栏显示设备是否有通过USB连接PC机。

- 菜单栏：

setup打开设置界面。

Alarm打开报警界面。

Calibration打开设置偏移量界面。

Sdcardfile打开读取SD卡界面。

Synctime设置同步时间。

- setup界面：

设置界面能对设备图表类型，图表时间标度，时间格式，日期格式，dst开关，温度单位，时区，存储间隔及显示通道进行设置。

- Alarm界面：

报警界面能设置8个通道的温度和湿度的高报警和低报警。以及温度和湿度的报警开关。

- 偏移量界面：

设置设备8个通道的偏移量。

- SD卡界面:

选中需要读取的文件后按Select按钮，pc软件将读取文件信息，然后在右边的表格中显示数据。

选中需要删除的文件后按delete按钮，将删除设备中的这个文件。

点击graph按钮进入图表界面：

在读取完文件信息后可以进入图表界面看文件的图表信息。

7.点击菜单的Synctime，将PC的时间同步到设备。